П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от 13 мая 2024 года                                                                                № 59

р.п.Атяшево

О проведении проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2024- 2025 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, постановляет:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг. на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовии потребителей тепловой энергии.

2. Провести проверку готовности потребителей тепловой энергии.

Глава Администрации

Атяшевского городского поселения                                            А.И.Серов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от 13.05.2024 г. №59

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024 – 2025 годов потребителей тепловой энергии

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" для оценки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка готовности).

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии). Приложение №1 перечень потребителей тепловой энергии Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

Проверка готовности будет осуществляться в период с 21 августа 2024 года по 16 сентября 2024 года.

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, расположенные на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям "Правил оценки готовности к отопительному периоду" (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103) (далее - Правила):

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Программа определяет порядок проведения проверки готовности комиссией. Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается настоящим постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

Состав комиссии приведен в приложении № 2 к настоящему постановлению.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к "Правилам оценки готовности к отопительному периоду" (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103).

По запросу комиссии могут быть проверены иные документы, подтверждающие готовность многоквартирного дома к осенне-зимнему 2020- 2021году.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей программы.

4. При проверке готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемой форме согласно приложению №2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемой форме согласно 3 к настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 1 октября текущего года.

9. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы, комиссии проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, объект готовности продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024 – 2025 годов потребителей

тепловой энергии

Перечень потребителей тепловой энергии Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского Муниципального района Республики Мордовия | р.п. Атяшево, ул. Ленина, д.5 |
| 2 | Мордовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» | р.п. Атяшево, ул. Центральная, д.4 |
| 3 | МБОУ «Поселковая средняя школа №2» | р.п. Атяшево, ул. Большевистская, д.105 |
| 4 | ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» | р.п. Атяшево, ул. Первомайская, д.34 |
| 5 | Муниципальное предприятие Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Жилищно-коммунальное хозяйство» | р.п. Атяшево, ул. Строителей, д.6 |
| 6 | ГБОУ РМ "Шейн-Майданская школа-интернат". | с. Шейн-Майдан. ул. Санаторная, д.15 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024– 2025 годов потребителей

тепловой энергии

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________          "____"_______________________ 20__ г.

(место составление акта)               (дата составления акта)

Комиссия, образованная

_____________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения   проверки   готовности  к

отопительному периоду от "_____"_________________ 20___ г.,  утвержденной

_____________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "_____"_______________ 20___ г.  по "_____"________________ 20___ г.  в

соответствии  с   Федеральным   законом   от  27  июля  2010 г.  N 190-ФЗ

"О теплоснабжении" провела проверку готовности  к  отопительному  периоду

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в

отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду  проводилась  в отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

.............

В ходе  проведения  проверки  готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки готовности  к отопительному

периоду: ________________________________________________________________

Председатель             ________________________________________________

комиссии:                         (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель             _________________________________________________

председателя                      (подпись, расшифровка подписи)

комиссии:

Члены                   _________________________________________________

комиссии:                         (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" ____________ 20___ г. ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2024- 2025  годов потребителей

тепловой энергии

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/________ гг.

Выдан ___________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,   по   которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

1. _______________________;

2. _______________________;

3. _______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______ N ______

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №2

к постановлению Администрации

Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

От 13.05.2024 г. № 59

Состав
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов потребителей тепловой энергии

| Серов Александр Иванович |  | - |  | Глава Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комаров Е.В. |  |  |  | Заместитель Главы Атяшевского района по комплексному развитию - заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
| Подмарев С.Н. Домнин М.В. | - |  | Директор МП Атяшевского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство»; ИП Домнин М.В (по согласованию); |  |

Суняйкин А.Н.            Мастер СВДГО Атяшевской РГС Филиала АО

«Газпром  газораспределение Саранск»

в р.п. Чамзинка (по согласованию)